连州市吉利隆沙石加工场建设项目环境影响报告表受理前公示

根据关于环保部《印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》、省环保厅《广东省环境保护厅关于进一步加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度的通知》文件精神及相关法律法规，现将我局受理申请环评审批手续的项目予以公示，公示期为5个工作日(2019年8月28日至2019年9月3日)，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。

联系地址：连州市吕仙路18号环保局二楼技术管理股，邮编：513400
联系电话：0763-6601662

传    真：0763-6623019

| 项目名称： | 连州市大路边镇100MW（一期30MW）农光互补光伏发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 连州市深亚新能源科技有限公司 |
| 建设地点： | 广东省清远市连州市大路边镇 |
| 环评机构： | 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司 |
| 项目概况： | 详见附件. |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： | 详见附件. |

连州市大路边镇100MW（一期30MW）农光互补光伏发电项目环境影响报告表审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟批准《连州市大路边镇100MW（一期30MW）农光互补光伏发电项目环境影响报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示5个工作日(2019年9月4日至2019年9月10日)，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。

联系地址：连州市吕仙路18号环保局二楼技术管理股，邮编：513400
联系电话：0763-6601662

传    真：0763-6623019

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

| 项目名称： | 连州市大路边镇100MW（一期30MW）农光互补光伏发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 连州市深亚新能源科技有限公司 |
| 建设地点： | 广东省清远市连州市大路边镇 |
| 环评机构： | 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司 |
| 项目概况： | 项目总投资15000万元，建设一个光伏发电区，容量为30MW，并建设一座35kV开关站，所发电力以35kV 电压等级接入110KV岭山电站。预计年均发电量为3129.6 万千瓦时，年均利用小时1033.1h，25年总发电量约为7.82亿千瓦时（该电站规划使用年限为25年）。光伏电站分为光伏阵列区和35kv开关站，通过对内道路联通光伏阵列区。其中，35kv开关站包括综合用房、一次预制舱、二次预制舱、SVG预制舱等，占地面积3693㎡；其余部分为光伏阵列区及道路，主要包括光伏阵列、逆变器、箱式变压器、对内道路和对外道路，占地面积772665m2。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： | 施工期：本项目施工期间，项目对环境的影响主要是施工扬尘、机械和车辆尾气对环境空气的污染，施工噪声、运输噪声对声环境的影响，施工废水对地表水的影响，建筑垃圾和生活垃圾对环境的影响。但此影响具有暂时性，随着施工的结束，该影响也即将消失。建设单位必须严格按照国家和当地有关法律法规，实行文明施工，在采取有效的减缓措施后，施工期的环境影响是可接受的。 运营期¦：(1)废气：项目将光能转化为电能，其对大气环境无影响。(2)废水：项目水污染主要为员工生活污水。生活污水经三级化粪池处理后用于厂区绿化，不外排，对周围水环境影响不大。(3)噪声：本项目建成后，噪声主要来自于变压器、逆变器等电气设备的噪声，噪声经过植被的吸收和自然的衰减后，项目边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准，对周围声环境影响不大。(4)固体废物：发电区产生的生活垃圾经垃圾收集箱收集后，交由环卫部门统一清运，定期清理，统一处置，并要做好垃圾暂存点的消毒；废旧光伏组件由厂家统一回收。变压器的事故废油暂存于事故油池，交由有资质的单位处理。经过上述处理后，本项目的固体废物对周围环境无影响。 |